## Tabelle1
Wasserversorgung: Bedrohungs-Szenarien
Materialliste
|  | Rollierende, 4-stündige Netzabschaltungen | Kommentare
Chemikalien | NaOH
HCl
Aluminiumsulfat
Ca(OH)2
Natriumchlorit
Eisenchlorid
Javellauge
Sauerstoff flüssig
Ozon
NaCl
Natriumcarbonat
Salpetersäure
Wasserstoffperoxid
Chlorgas
Filtermaterialien | diverse Aktivkohlequalitäten
Quarzsand
Seesand
Analyse- und Supportmaterial | Treibstoff
Kommunikationsmittel (PMR, etc.)
Gaswarngeräte (CO, O2, etc.)
Taschenlampen, lokale Beleuchtung
Batterien für spez. Geräte (Funk)
Schnelltests
Analytisches Material (pH, Labor, etc.)
Rohr- und Schlauchmaterial (Leitungsprovisorien)
Notpumpen
Kanister für Wasserverteilung/Lagerung
Luftfilter für Anlagen u. Geräte, Getriebeoel
mobile Wasseraufbereitung
pers. Schutzmaterial (FFP, Handschuhe, Schutzanzüge, Brillen)
Papier / Druckmaterial
Design | manuelle Antriebe für Schieber, Ventile (Kurbeln)
Elektronik u. Elektrik | UV-Anlagen
Notstromaggregate, Kabel, Stecker und Ersatzteile
USV-Anlagen mit Akku
Kleinaggregate
SCADA-Komponenten
PCs (Controlsystem)
Software für Systemwiederherstellung
PCs
SVGW - der Fachverband für Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorger