## Tabelle1
Approvvigionamento idrico: scenari di minaccia
Distinta materiali
|  | Disinserimenti di rete continui di 4 ore | Commenti
Prodotti chimici | NaOH
HCl
Solfato di alluminio
Ca(OH)2
Clorito di sodio
Cloruro ferrico
Candeggina
Ossigeno liquido
Ozono
NaCl
Carbonato di sodio
Acido nitrico
Perossido di idrogeno
Cloro gassoso
Materiali filtranti | Carbone attivo di diverse qualità
Sabbia di quarzo
Sabbia marina
Materiale per analisi e supporto | Carburante
Mezzi di comunicazione (PMR, ecc.)
Rilevatori di gas (CO, O2, ecc.)
Lampada tascabile, illuminazione locale
Batterie per apparecchi spec. (radio)
Test rapidi
Materiale analitico (pH, laboratorio, ecc.)
Tubi rigidi e flessibili (condotte provvisorie)
Pompe d’emergenza
Fusti per distribuzione dell’acqua/stoccaggio
Filtri aria per impianti e dispositivi, olio per ingranaggi
Trattamento mobile dell’acqua
Dispositivi di protezione personali (FFP, guanti, tute di protezione, occhiali)
Carta / Materiale da stampa
Design | Azionamenti manuali per saracinesche, valvole (manovelle)
Elettronica ed elettrico | Impianti UV
Generatori di emergenza, cavi, spine e parti di ricambio
Gruppi UPS con batteria
Gruppi piccoli
Componenti SCADA
PC (sistema di controllo)
Software per ripristino di sistema
PC
SSIGA - la società per le aziende dell’acqua, del gas e del teleriscaldamento